Ausschreibungstext	MULTIVARIA Fahrradunterstand BETA einseitig

| Pos. Beschreibung Stück Einheitspreis Gesamtpreis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundelement | 1 |  |  |
|  | Anzahl Anbauelemente (Feldraster 4500 mm) |  |  |  |
|  | Systemüberdachung Typ MULTIVARIA Fahrradunterstand BETA, Dachtiefe 2420 mm |  |  |  |
|  | Dachbreite resultierend aus Grundelement und Anzahl der Anbauelemente, Durchgangshöhe 2200 mm, mit einem |  |  |  |
|  | Flachdach aus Aluzink beschichtetem Stahl-Trapezblech. |  |  |  |
|  | Der Aufbau der Überdachungskonstruktion erfolgt modular im Baukastensystem durch Konfektionierung von einem |  |  |  |
|  | Grundelement mit der aus der geforderten Länge (L) der Anlage resultierenden Anzahl an Anbauelementen: Die Länge des Grundelementes beträgt ca. 4790 mm resultierend aus einem Stützenabstand von 4500 mm und einem beidseitigem |  |  |  |
|  | Dachüberstand von ca. 145 mm und ist im Stützenraster des Anbauelementes von 4500 mm beliebig erweiterbar. |  |  |  |
|  | Die Gesamtdachtiefe beträgt ca. 2420 mm mit einem hinteren Dachüberstand von ca. 210 mm. Der vordere |  |  |  |
|  | Dachüberstand beträgt ca. 710 mm, kann aber je nach Wahl der Seitenverkleidung variieren. |  |  |  |
|  | Die Dachgeometrie des Fahrradunterstandes (FUS) entspricht der eines Flachdaches mit einer umlaufenden, ca. 290 mm hohen Attika. Die Dacheindeckung besteht aus verzinktem Stahltrapezblech. Der Lastabtrag erfolgt über die |  |  |  |
|  | Dacheindeckung auf die analog zur Dachtiefe verlaufenden, tragenden Sammelrinnen. Die Sammelrinnen werden als |  |  |  |
|  | Kant- bzw. Walzprofil in der Materialgüte S235 JR ausgeführt. Die Anordnung verläuft parallel zur Dachtiefe im Feldraster vom 4500 mm. Der Anschluss des Stahl-Trapezbleches an die tragende Sammelrinne erfolgt über Schrauben mit |  |  |  |
|  | Dichtscheibe, zudem ist über die gesamte Auflagelänge ein Dichtband zwischen dem Stahl-Trapezblech und dem |  |  |  |
|  | Auflageschenkel der Sammelrinne anzuordnen, um ein Rücklaufen von Regenwasser an der Unterseite des Stahl- |  |  |  |
|  | Trapezbleches ins Innere der Überdachung zu verhindern. |  |  |  |
|  | An die tragende Sammelrinne werden Adapter zum Anschluss der umlaufenden Attika geschweisst. Die Attika wird als |  |  |  |
|  | Blechkantteil in der Materialstärke 3,0 mm ausgeführt. Die Verschraubung der Attika an die Adapter erfolgt verdeckt, oben und unten, nicht an den Sichtseiten. |  |  |  |
|  | Zur Aussteifung, Montagehilfe und zum Anschluss optionaler Stützen für eine Vertikalverkleidung werden zwischen den einzelnen Sammelrinnen in den Stützenachsen Hohlprofile nach DIN EN 10219 in der Materialgüte S235 JR angeordnet. |  |  |  |
|  | Die Stützen werden als Hohlprofil nach DIN EN 10219 in der Materialgüte S275 JR nach DIN 10025 ausgeführt und mittels Kopfplatte mit Gewinde an die tragenden Sammelrinnen geschraubt. |  |  |  |
|  | Die geregelte Entwässerung der Überdachung erfolgt über die Dachfläche in die tragenden Sammelrinnen. Von dort wird das Wasser über die an die Sammelrinnen angeschweissten Wasserstutzen in die Stützen geleitet und über Speier oberirdisch entwässert. |  |  |  |
|  | U Einspannen in bauseits herzustellende und nach Montage der |  |  |  |
|  | Stahlkonstruktion bauseits zu vergießende Köcherfundamente |  |  |  |
|  | U Aufschrauben mittels biegesteifer Fußplatten auf geeignetem Untergrund. |  |  |  |
|  | Im Zuge der Feuerverzinkung tragender Bauteile ist auf Anwendung der DAST-Richtlinie 022 zwingend zu achten. |  |  |  |
|  | Die konstruktive Bemessung aller tragenden Konstruktionselemente erfolgt nach den einschlägigen Fachnormen und den statischen Erfordernissen (DIN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1997). Bauform, Querschnitt, Bauhöhe, Anschlüsse und |  |  |  |
|  | Stabilisierung sind durch konstruktive und statische Berechnungen zu optimieren. Die gesamte Konstruktion ist ausgelegt für einen Standort innerhalb Schneezone 3 bis zu 300 m ü. d. M. ( Sk = 1,30 KN/qm ) in Kombination mit Windzone 2. |  |  |  |
|  | Die hier betreffende Überdachungskonstruktion muss entsprechend den Vorschriften EN 1090-1 und EN 1090-2 ausge- führt werden. Die Anforderungen, Bemessung, Konstruktion, Herstellung, Dauerhaftigkeit und Montage von tragenden |  |  |  |
|  | Stahlbauteilen unterliegen dieser Norm. Der Nachweis für die Einhaltung dieser Normen unterliegt dem zertifizierten |  |  |  |
|  | Herstellungsbetrieb. Die für die Stahlkonstruktion zu verwendenden Werkstoffe müssen auf Basis feuerverzinkungstaugli-cher Legierungsbestandteile hergestellt worden sein (Ausschluss der sogenannten Zink-Eisen-Reaktion). |  |  |  |
|  | Alle Verbindungen, Anschlüsse bzw. die gesamte Konstruktion ist als Schweiß-/Schraubverbindung auszuführen, sodass |  |  |  |
|  | Schweißarbeiten auf der Baustelle (Beeinträchtigung des Korrosionsschutzes) zwingend ausgeschlossen werden können und zudem die Möglichkeit besteht, einzelne Bauteile auszutauschen. |  |  |  |
|  | Leistungen: Anzubieten ist die gebrauchsfertige Lieferung und Montage der Einrichtungen gem. Leistungsverzeichnis. |  |  |  |
|  | Kleinmaterialien wie Zusatzwerkstoffe, Schrauben, Anker, Dichtungen, Dübel und dergl. sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |
| 2 | Pulverbeschichtung: Pulverbeschichtung im RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schichtdicke ca. 80 - 120 my. |  |  |  |
|  | Farbbeschichtungsaufbau: • Entfetten |  |  |  |
|  | - Sweepen |  |  |  |
|  | - Pulverbeschichtung mit uv-stabilisiertem Polyesterpulver, eingebrannt bei ca. 185° C. |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |
| 3 | Seitenwände: aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1 inkl. vorderer Stütze. |  |  |  |
|  | Alle Scheiben mit Glashalter inklusive Durchrutschsicherung. |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |
| 4 | Rückwand: aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1. |  |  |  |
|  | Alle Scheiben mit Glashalter inklusive Durchrutschsicherung. |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |
| 5 | Bedruckung: von U Stück Seitenwand U Stück Rückwand, im Keramiksiebdruckverfahren. ____ ____ |  |  |  |
|  | Ausführung des Druckes U 1-farbig U 2-farbig U 3-farbig U 4-farbig nach RAL. Motiv nach Wahl des AG. |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |
| 6 | Optional finden Sie weitere Materialien zur Füllung der Rück- und Seitenwände auf Seite 40/41 wie z.B. Rhombusleisten aus Holz, Lochblechkassetten, Doppelstabgittermatten, Wellblechelemente oder Hartfaserplatten. |  |  |  |

Diesen Text können Sie bei uns per e-mail (info@orion-bausysteme.de)

anfordern oder von unserer Homepage www.orion-bausysteme.de herunterladen!

Fortsetzung Ausschreibungstext	MULTIVARIA Fahrradunterstand BETA einseitig

| Pos. Beschreibung Stück Einheitspreis Gesamtpreis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Infovitrinen: mit Drehflügel, Abmessung DIN A1 Hochformat, Sichtfläche 831 x 584 mm, werden mit speziell dafür geeignetem Befestigungsmaterial direkt an den Rückwandscheiben angebracht. Die Rückwandscheiben sind dazu vor der Phase der thermischen Bearbeitung koordinatengenau zu lochen. |  |  |  |
|  | ——— Als Werkstoff für die Vitrine ist Aluminium zu verwenden, das nach RAL (Wahl des AG) mit Polyesterpulver farblich zu beschichten ist. Im Wesentlichen besteht die Vitrine aus einem Korpus mit Drehflügel U DIN links oder U DIN rechts, 3 mm ESG, 2 Stück Vorreiber verschlüsse, 1 Stück Steckschlüssel. |  |  |  |
| 8 | Wannenleuchte: Schutzklasse I, IP 65, mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, gem. DIN 40011 sowie den VDE-Richtlinien, staubgeschützt und strahlwassergeschützt, die Außenwanne der Leuchte in gespritztem, glasklarem, unzerbrechlichem Polykarbonat. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 9 | Fahrradparker BETA XXL: Detailliert ausformulierte Ausschreibungstexte finden Sie auf Seite 52, oder unter: www.orion-bausysteme.de/service/downloads/ausschreibungstexte/ |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 10 | ——— Dachbegrünung: U Dachkonstruktion vorbereitet zur bauseitigen Dachbegrünung. Lastannahme Standort innerhalb Schnee.-und Windzone 1 und einem maximalen Gewicht der wassergesättigen, bauseitigen Dachbegrünung von 80 Kg/m2. Als Auflage auf dem Stahl-Trapezblech dient ein zusätzliches Lochblech aus Aluminium. Eine Einfassung erfolgt über eine umlaufende Blende mit einer Höhe von ca. 80 mm. Die Einfassung wird aus optischen Gründen von der Dachaußenkante eingerückt positioniert. U Dachkonstruktion wie vor, jedoch inklusive Lieferung und Aufbringen der Begrünung in Form von Sedum-Kassetten. Pflege/Bewässerung kundenseitige Leistung. |  |  |  |
| 11 | ——— Abriebschutz: an den Enden der Vertikalstützen der Überdachungskonstruktion durch Applikation einer reinen Polyurea-Membran. Der Abriebschutz muss folgenden Bereich der Vertikalstützen umfassen: Beginnend am Ende der unterhalb des Bodenbelags verlaufenden Vertikalstützen bis + 100 mm oberhalb des Bodenbelags. Der Abriebschutz muss monolithisch, d.h. ohne Überlappungen ausgeführt werden. Die fachgerechte Applikation des Abriebschutzes bewirkt eine hohe mechanische Widerstandsfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Schlagfestigkeit, Wasserdichtigkeit bei gleichzeitiger Dampfdurchlässigkeit und vereint zudem hochelastische und rissüberbrückende Eigenschaften. |  |  |  |
| 12 | ——— Prüffähiger statischer Nachweis: für oben beschriebene Systemüberdachung. Zur Erbringung des statischen Nachweises sind der Berechnung des Standsicherheitsnachweises Werkszeugnisse nach EN 10204/2.2 über die Qualität des Stahles beizufügen. Fabrikat der Systemüberdachung incl. Zubehör wie in Pos. 1-12 beschrieben: |  |  |  |
|  | ORION Bausysteme GmbH Waldstraße 2 64584 Biebesheim Tel.-Nr.: 06258/5552-0 E-Mail: info@orion-bausysteme.de Internet: www.orion-bausysteme.de Technische Änderungen behalten wir uns vor! Beispiel: MULTIVARIA Fahrradunterstand, einseitig, 1 x Grundelement gemäß Pos. 1, inklusive Rück- und Seitenwände gemäß Pos. 3 + 4, Fahrradparker BETA XXL einseitig gemäß Pos 9 sowie Dachbegrünung gemäß Pos. 10 |  |  |  |

Diesen Text können Sie bei uns per e-mail (info@orion-bausysteme.de)

anfordern oder von unserer Homepage www.orion-bausysteme.de herunterladen!

Seite 12	Seite 13

Ausschreibungstext MULTIVARIA Fahrradunterstand BETA doppelseitig

| Pos. Beschreibung Stück Einheitspreis Gesamtpreis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundelement | 1 |  |  |
|  | Anzahl Anbauelemente (Feldraster 4500 mm) |  |  |  |
|  | Systemüberdachung Typ MULTIVARIA Fahrradunterstand BETA, Dachtiefe 3420 mm |  |  |  |
|  | Dachbreite resultierend aus Grundelement und Anzahl der Anbauelemente, Durchgangshöhe 2200 mm, mit einem |  |  |  |
|  | Flachdach aus Aluzink beschichtetem Stahl-Trapezblech. |  |  |  |
|  | Der Aufbau der Überdachungskonstruktion erfolgt modular im Baukastensystem durch Konfektionierung von einem |  |  |  |
|  | Grundelement mit der aus der geforderten Länge (L) der Anlage resultierenden Anzahl an Anbauelementen: Die Länge des Grundelementes beträgt ca. 4790 mm resultierend aus einem Stützenabstand von 4500 mm und einem beidseitigem, seitlichen Dachüberstand von ca. 145 mm und ist im Stützenraster des Anbauelementes von 4500 mm beliebig erweiterbar. |  |  |  |
|  | Die Gesamtdachtiefe beträgt ca. 2670 mm mit einem vorderen bzw. hinteren Dachüberstand von ca. 210 mm. |  |  |  |
|  | Das Stützenraster in Dachtiefe beträgt zweimal 1500 mm. |  |  |  |
|  | Die Dachgeometrie des Fahrradunterstandes (FUS) entspricht der eines Flachdaches mit einer umlaufenden, ca. 290 mm hohen Attika. Die Dacheindeckung besteht aus verzinktem Stahltrapezblech. Der Lastabtrag erfolgt über die |  |  |  |
|  | Dacheindeckung auf die analog zur Dachtiefe verlaufenden, tragenden Sammelrinnen. Die Sammelrinnen werden als |  |  |  |
|  | Kant- bzw. Walzprofil in der Materialgüte S235 JR ausgeführt. Die Anordnung verläuft parallel zur Dachtiefe im Feldraster vom 4500 mm. Der Anschluss des Stahl-Trapezbleches an die tragende Sammelrinne erfolgt über Schrauben mit |  |  |  |
|  | Dichtscheibe, zudem ist über die gesamte Auflagelänge ein Dichtband zwischen dem Stahl-Trapezblech und dem |  |  |  |
|  | Auflageschenkel der Sammelrinne anzuordnen, um ein Rücklaufen von Regenwasser an der Unterseite des Stahl- |  |  |  |
|  | Trapezbleches ins Innere der Überdachung zu verhindern. |  |  |  |
|  | An die tragende Sammelrinne werden Adapter zum Anschluss der umlaufenden Attika geschweisst. Die Attika wird als |  |  |  |
|  | Blechkantteil in der Materialstärke 3,0 mm ausgeführt. Die Verschraubung der Attika an die Adapter erfolgt verdeckt, oben und unten, nicht an den Sichtseiten. |  |  |  |
|  | Zur Aussteifung, Montagehilfe und zum Anschluss optionaler Stützen für eine Vertikalverkleidung werden zwischen den einzelnen Sammelrinnen in den Stützenachsen Hohlprofile nach DIN EN 10219 in der Materialgüte S235 JR angeordnet. |  |  |  |
|  | Die Stützen werden als Hohlprofil nach DIN EN 10219 in der Materialgüte S275 JR nach DIN 10025 ausgeführt und mittels Kopfplatte mit Gewinde an die tragenden Sammelrinnen geschraubt. |  |  |  |
|  | Die geregelte Entwässerung der Überdachung erfolgt über die Dachfläche in die tragenden Sammelrinnen. Von dort wird das Wasser über die an die Sammelrinnen angeschweissten Wasserstutzen in die Stützen geleitet und über Speier oberirdisch entwässert. |  |  |  |
|  | U Einspannen in bauseits herzustellende und nach Montage der |  |  |  |
|  | Stahlkonstruktion bauseits zu vergießende Köcherfundamente |  |  |  |
|  | U Aufschrauben mittels biegesteifer Fußplatten auf geeignetem Untergrund. |  |  |  |
|  | Im Zuge der Feuerverzinkung tragender Bauteile ist auf Anwendung der DAST-Richtlinie 022 zwingend zu achten. Die konstruktive Bemessung aller tragenden Konstruktionselemente erfolgt nach den einschlägigen Fachnormen und den statischen Erfordernissen (DIN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1997). Bauform, Querschnitt, Bauhöhe, Anschlüsse und |  |  |  |
|  | Stabilisierung sind durch konstruktive und statische Berechnungen zu optimieren. Die gesamte Konstruktion ist ausgelegt für einen Standort innerhalb Schneezone 3 bis zu 300 m ü. d. M. ( Sk = 1,30 KN/qm ) in Kombination mit Windzone 2. |  |  |  |
|  | Die hier betreffende Überdachungskonstruktion muss entsprechend den Vorschriften EN 1090-1 und EN 1090-2 ausge- führt werden. Die Anforderungen, Bemessung, Konstruktion, Herstellung, Dauerhaftigkeit und Montage von tragenden |  |  |  |
|  | Stahlbauteilen unterliegen dieser Norm. Der Nachweis für die Einhaltung dieser Normen unterliegt dem zertifizierten |  |  |  |
|  | Herstellungsbetrieb. Die für die Stahlkonstruktion zu verwendenden Werkstoffe müssen auf Basis feuerverzinkungstaugli-cher Legierungsbestandteile hergestellt worden sein (Ausschluss der sogenannten Zink-Eisen-Reaktion). |  |  |  |
|  | Alle Verbindungen, Anschlüsse bzw. die gesamte Konstruktion ist als Schweiß-/Schraubverbindung auszuführen, sodass |  |  |  |
|  | Schweißarbeiten auf der Baustelle (Beeinträchtigung des Korrosionsschutzes) zwingend ausgeschlossen werden können und zudem die Möglichkeit besteht, einzelne Bauteile auszutauschen. |  |  |  |
|  | Leistungen: Anzubieten ist die gebrauchsfertige Lieferung und Montage der Einrichtungen gem. Leistungsverzeichnis. |  |  |  |
|  | Kleinmaterialien wie Zusatzwerkstoffe, Schrauben, Anker, Dichtungen, Dübel und dergl. sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. |  |  |  |
|  | Kosten für Ortsbesichtigungen und das Transportieren zu den verschiedenen Standorten sind im Angebot zu berücksichtigen und entsprechend einzukalkulieren. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 2 | Pulverbeschichtung: Pulverbeschichtung im RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schichtdicke ca. 80 - 120 my. |  |  |  |
|  | Farbbeschichtungsaufbau: • Entfetten |  |  |  |
|  | - Sweepen |  |  |  |
|  | - Pulverbeschichtung mit uv-stabilisiertem Polyesterpulver, eingebrannt bei ca. 185° C. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 3 | Seitenwände: aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1 inkl. vorderer Stütze. |  |  |  |
|  | Alle Scheiben mit Glashalter inklusive Durchrutschsicherung. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 4 | Bedruckung: von U Stück Seitenwand, im Keramiksiebdruckverfahren. ____ |  |  |  |
|  | Ausführung des Druckes U 1-farbig U 2-farbig U 3-farbig U 4-farbig nach RAL. Motiv nach Wahl des AG. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 5 | Optional finden Sie weitere Materialien zur Füllung der Seitenwände auf Seite 40/41 wie z.B. Rhombusleisten aus Holz, Lochblechkassetten, Doppelstabgittermatten, Wellblechelemente oder Hartfaserplatten. |  |  |  |

Diesen Text können Sie bei uns per e-mail (info@orion-bausysteme.de)

anfordern oder von unserer Homepage www.orion-bausysteme.de herunterladen!

Fortsetzung Ausschreibungstext MULTIVARIA Fahrradunterstand BETA doppelseitig

| Pos. Beschreibung Stück Einheitspreis Gesamtpreis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Infovitrinen: mit Drehflügel, Abmessung DIN A1 Hochformat, Sichtfläche 831 x 584 mm, werden mit speziell dafür geeignetem Befestigungsmaterial direkt an den Rückwandscheiben angebracht. Die Rückwandscheiben sind dazu vor der Phase der thermischen Bearbeitung koordinatengenau zu lochen. |  |  |  |  |
|  | Als Werkstoff für die Vitrine ist Aluminium zu verwenden, das nach RAL (Wahl des AG) mit Polyesterpulver farblich zu beschichten ist. Im Wesentlichen besteht die Vitrine aus einem Korpus mit Drehflügel U DIN links oder U DIN rechts, 3 mm ESG, 2 Stück Vorreiber verschlüsse, 1 Stück Steckschlüssel. |  |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |  |
| 7 | Wannenleuchte: Schutzklasse I, IP 65, mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, gem. DIN 40011 sowie den VDE-Richtlinien, staubgeschützt und strahlwassergeschützt, die Außenwanne der Leuchte in gespritztem, glasklarem, unzerbrechlichem Polykarbonat. |  |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |  |
| 8 | Fahrradparker BETA XXL: Detailliert ausformulierte Ausschreibungstexte finden Sie auf Seite 52, oder unter: www.orion-bausysteme.de/service/downloads/ausschreibungstexte/ |  |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |  |
| 9 | Dachbegrünung: U Dachkonstruktion vorbereitet zur bauseitigen Dachbegrünung. Lastannahme Standort innerhalb Schnee.-und Windzone 1 und einem maximalen Gewicht der wassergesättigen, bauseitigen Dachbegrünung von 80 Kg/m2. Als Auflage auf dem Stahl-Trapezblech dient ein zusätzliches Lochblech aus Aluminium. Eine Einfassung erfolgt über eine umlaufende Blende mit einer Höhe von ca. 80 mm. Die Einfassung wird aus optischen Gründen von der Dachaußenkante eingerückt positioniert. U Dachkonstruktion wie vor, jedoch inklusive Lieferung und Aufbringen der Begrünung in Form von Sedum-Kassetten. Pflege/Bewässerung kundenseitige Leistung. |  |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |  |
| 10 | Abriebschutz: an den Enden der Vertikalstützen der Überdachungskonstruktion durch Applikation einer reinen Polyurea-Membran. Der Abriebschutz muss folgenden Bereich der Vertikalstützen umfassen: Beginnend am Ende der unterhalb des Bodenbelags verlaufenden Vertikalstützen bis + 100 mm oberhalb des Bodenbelags. Der Abriebschutz muss monolithisch, d.h. ohne Überlappungen ausgeführt werden. Die fachgerechte Applikation des Abriebschutzes bewirkt eine hohe mechanische Widerstandsfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Schlagfestigkeit, Wasserdichtigkeit bei gleichzeitiger Dampfdurchlässigkeit und vereint zudem hochelastische und rissüberbrückende Eigenschaften. |  |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |  |
| 11 | Prüffähiger statischer Nachweis: für oben beschriebene Systemüberdachung. Zur Erbringung des statischen Nachweises sind der Berechnung des Standsicherheitsnachweises Werkszeugnisse nach EN 10204/2.2 über die Qualität des Stahles beizufügen. |  |  |  |  |
|  | —— — |  |  |  |  |
|  | Fabrikat der Systemüberdachung incl. Zubehör wie in Pos. 1-10 beschrieben: |  |  |  |  |
|  | ORION Bausysteme GmbH Waldstraße 2 64584 Biebesheim Tel.-Nr.: 06258/5552-0 E-Mail: info@orion-bausysteme.de Internet: www.orion-bausysteme.de Technische Änderungen behalten wir uns vor! Beispiel: MULTIVARIA Fahrradunterstand, doppelseitig, 1 x Grundelement + 1 x Anbauelement gemäß Pos. 1, inklusive Fahrradparker BETA XXL doppelseitig gemäß Pos | 8 |  |  |  |

Diesen Text können Sie bei uns per e-mail (info@orion-bausysteme.de)

anfordern oder von unserer Homepage www.orion-bausysteme.de herunterladen!

Seite 14	Seite 15

Ausschreibungstext	MULTIVARIA Fahrradunterstand DSP einseitig

| Pos. Beschreibung Stück Einheitspreis Gesamtpreis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundelement | 1 |  |  |
|  | Anzahl Anbauelemente (Feldraster 4500 mm) |  |  |  |
|  | Systemüberdachung Typ MULTIVARIA Fahrradunterstand DSP, Dachtiefe 2670 mm |  |  |  |
|  | Dachbreite resultierend aus Grundelement und Anzahl der Anbauelemente, Durchgangshöhe 2700 mm, mit einem |  |  |  |
|  | Flachdach aus Aluzink beschichtetem Stahl-Trapezblech. |  |  |  |
|  | Der Aufbau der Überdachungskonstruktion erfolgt modular im Baukastensystem durch Konfektionierung von einem |  |  |  |
|  | Grundelement mit der aus der geforderten Länge (L) der Anlage resultierenden Anzahl an Anbauelementen: Die Länge des Grundelementes beträgt ca. 4790 mm resultierend aus einem Stützenabstand von 4500 mm und einem beidseitigem, seitlichen Dachüberstand von ca. 145 mm und ist im Stützenraster des Anbauelementes von 4500 mm beliebig erweiterbar. |  |  |  |
|  | Die Gesamtdachtiefe beträgt ca. 2670 mm mit einem vorderen bzw. hinteren Dachüberstand von ca. 210 mm. Das |  |  |  |
|  | Stützenraster in Dachtiefe beträgt 2250 mm. |  |  |  |
|  | Die Dachgeometrie des Fahrradunterstandes (FUS) entspricht der eines Flachdaches mit einer umlaufenden, ca. 290 mm hohen Attika. Die Dacheindeckung besteht aus verzinktem Stahltrapezblech. Der Lastabtrag erfolgt über die |  |  |  |
|  | Dacheindeckung auf die analog zur Dachtiefe verlaufenden, tragenden Sammelrinnen. Die Sammelrinnen werden als |  |  |  |
|  | Kant- bzw. Walzprofil in der Materialgüte S235 JR ausgeführt. Die Anordnung verläuft parallel zur Dachtiefe im Feldraster vom 4500 mm. Der Anschluss des Stahl-Trapezbleches an die tragende Sammelrinne erfolgt über Schrauben mit |  |  |  |
|  | Dichtscheibe, zudem ist über die gesamte Auflagelänge ein Dichtband zwischen dem Stahl-Trapezblech und dem |  |  |  |
|  | Auflageschenkel der Sammelrinne anzuordnen, um ein Rücklaufen von Regenwasser an der Unterseite des Stahl- |  |  |  |
|  | Trapezbleches ins Innere der Überdachung zu verhindern. |  |  |  |
|  | An die tragende Sammelrinne werden Adapter zum Anschluss der umlaufenden Attika geschweisst. Die Attika wird als |  |  |  |
|  | Blechkantteil in der Materialstärke 3,0 mm ausgeführt. Die Verschraubung der Attika an die Adapter erfolgt verdeckt, oben und unten, nicht an den Sichtseiten. |  |  |  |
|  | Zur Aussteifung, Montagehilfe und zum Anschluss optionaler Stützen für eine Vertikalverkleidung werden zwischen den einzelnen Sammelrinnen in den Stützenachsen Hohlprofile nach DIN EN 10219 in der Materialgüte S235 JR angeordnet. |  |  |  |
|  | Die Stützen werden als Hohlprofil nach DIN EN 10219 in der Materialgüte S275 JR nach DIN 10025 ausgeführt und mittels Kopfplatte mit Gewinde an die tragenden Sammelrinnnen geschraubt. |  |  |  |
|  | Die geregelte Entwässerung der Überdachung erfolgt über die Dachfläche in die tragenden Sammelrinnen. Von dort wird das Wasser über die an die Sammelrinnen angeschweissten Wasserstutzen in die Stützen geleitet und über Speier oberirdisch entwässert. |  |  |  |
|  | U Einspannen in bauseits herzustellende und nach Montage der |  |  |  |
|  | Stahlkonstruktion bauseits zu vergießende Köcherfundamente |  |  |  |
|  | U Aufschrauben mittels biegesteifer Fußplatten auf geeignetem Untergrund. |  |  |  |
|  | Im Zuge der Feuerverzinkung tragender Bauteile ist auf Anwendung der DAST-Richtlinie 022 zwingend zu achten. |  |  |  |
|  | Die konstruktive Bemessung aller tragenden Konstruktionselemente erfolgt nach den einschlägigen Fachnormen und den statischen Erfordernissen (DIN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1997). Bauform, Querschnitt, Bauhöhe, Anschlüsse und |  |  |  |
|  | Stabilisierung sind durch konstruktive und statische Berechnungen zu optimieren. Die gesamte Konstruktion ist ausgelegt für einen Standort innerhalb Schneezone 3 bis zu 300 m ü. d. M. ( Sk = 1,30 KN/qm ) in Kombination mit Windzone 2. |  |  |  |
|  | Die hier betreffende Überdachungskonstruktion muss entsprechend den Vorschriften EN 1090-1 und EN 1090-2 ausge- führt werden. Die Anforderungen, Bemessung, Konstruktion, Herstellung, Dauerhaftigkeit und Montage von tragenden |  |  |  |
|  | Stahlbauteilen unterliegen dieser Norm. Der Nachweis für die Einhaltung dieser Normen unterliegt dem zertifizierten |  |  |  |
|  | Herstellungsbetrieb. Die für die Stahlkonstruktion zu verwendenden Werkstoffe müssen auf Basis feuerverzinkungstaugli-cher Legierungsbestandteile hergestellt worden sein (Ausschluss der sogenannten Zink-Eisen-Reaktion). |  |  |  |
|  | Alle Verbindungen, Anschlüsse bzw. die gesamte Konstruktion ist als Schweiß-/Schraubverbindung auszuführen, sodass |  |  |  |
|  | Schweißarbeiten auf der Baustelle (Beeinträchtigung des Korrosionsschutzes) zwingend ausgeschlossen werden können und zudem die Möglichkeit besteht, einzelne Bauteile auszutauschen. |  |  |  |
|  | Leistungen: Anzubieten ist die gebrauchsfertige Lieferung und Montage der Einrichtungen gem. Leistungsverzeichnis. |  |  |  |
|  | Kleinmaterialien wie Zusatzwerkstoffe, Schrauben, Anker, Dichtungen, Dübel und dergl. sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 2 | Pulverbeschichtung: Pulverbeschichtung im RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schichtdicke ca. 80 - 120 my. |  |  |  |
|  | Farbbeschichtungsaufbau: • Entfetten |  |  |  |
|  | - Sweepen |  |  |  |
|  | - Pulverbeschichtung mit uv-stabilisiertem Polyesterpulver, eingebrannt bei ca. 185° C. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 3 | Seitenwände: aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1 inkl. vorderer Stütze. |  |  |  |
|  | Alle Scheiben mit Glashalter inklusive Durchrutschsicherung. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 4 | Rückwand: aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1. |  |  |  |
|  | Alle Scheiben mit Glashalter inklusive Durchrutschsicherung. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 5 | Bedruckung: von U Stück Seitenwand U Stück Rückwand, im Keramiksiebdruckverfahren. ____ ____ |  |  |  |
|  | Ausführung des Druckes U 1-farbig U 2-farbig U 3-farbig U 4-farbig nach RAL. Motiv nach Wahl des AG. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 6 | Optional finden Sie weitere Materialien zur Füllung der Rück- und Seitenwände auf Seite 40/41 wie z.B. Rhombusleisten aus Holz, Lochblechkassetten, Doppelstabgittermatten, Wellblechelemente oder Hartfaserplatten. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 7 | Infovitrinen: mit Drehflügel, Abmessung DIN A1 Hochformat, Sichtfläche 831 x 584 mm, werden mit speziell dafür geeignetem Befestigungsmaterial direkt an den Rückwandscheiben angebracht. Die Rückwandscheiben sind dazu vor der Phase der thermischen Bearbeitung koordinatengenau zu lochen. |  |  |  |

Diesen Text können Sie bei uns per e-mail (info@orion-bausysteme.de)

anfordern oder von unserer Homepage www.orion-bausysteme.de herunterladen!

Fortsetzung Ausschreibungstext	MULTIVARIA Fahrradunterstand DSP einseitig

| Pos. Beschreibung Stück Einheitspreis Gesamtpreis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ———— Als Werkstoff für die Vitrine ist Aluminium zu verwenden, das nach RAL (Wahl des AG) mit Polyesterpulver farblich zu beschichten ist. Im Wesentlichen besteht die Vitrine aus einem Korpus mit Drehflügel U DIN links oder U DIN rechts, 3 mm ESG, 2 Stück Vorreiber verschlüsse, 1 Stück Steckschlüssel. —— |  |  |  |  |
| 8 | Wannenleuchte: Schutzklasse I, IP 65, mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, gem. DIN 40011 sowie den VDE-Richtlinien, staubgeschützt und strahlwassergeschützt, die Außenwanne der Leuchte in gespritztem, glasklarem, unzerbrechlichem Polykarbonat. |  |  |  |  |
|  | ———— —— |  |  |  |  |
| 9 | Doppelstockparker: Detailliert ausformulierte Ausschreibungstexte für die Varianten 5R+ TOP, 5R COMPACT und 4R START finden Sie ab Seite 55 oder unter: www.orion-bausysteme.de/service/downloads/ausschreibungstexte/ |  |  |  |  |
|  | ———— —— |  |  |  |  |
| 10 | ———— Dachbegrünung: U Dachkonstruktion vorbereitet zur bauseitigen Dachbegrünung. Lastannahme Standort innerhalb Schnee.-und Windzone 1 und einem maximalen Gewicht der wassergesättigen, bauseitigen Dachbegrünung von 80 Kg/m2. Als Auflage auf dem Stahl-Trapezblech dient ein zusätzliches Lochblech aus Aluminium. Eine Einfassung erfolgt über eine umlaufende Blende mit einer Höhe von ca. 80 mm. Die Einfassung wird aus optischen Gründen von der Dachaußenkante eingerückt positioniert. U Dachkonstruktion wie vor, jedoch inklusive Lieferung und Aufbringen der Begrünung in Form von Sedum-Kassetten. Pflege/Bewässerung kundenseitige Leistung. —— |  |  |  |  |
| 11 | ———— Abriebschutz: an den Enden der Vertikalstützen der Überdachungskonstruktion durch Applikation einer reinen Polyurea-Membran. Der Abriebschutz muss folgenden Bereich der Vertikalstützen umfassen: Beginnend am Ende der unterhalb des Bodenbelags verlaufenden Vertikalstützen bis + 100 mm oberhalb des Bodenbelags. Der Abriebschutz muss monolithisch, d.h. ohne Überlappungen ausgeführt werden. Die fachgerechte Applikation des Abriebschutzes bewirkt eine hohe mechanische Widerstandsfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Schlagfestigkeit, Wasserdichtigkeit bei gleichzeitiger Dampfdurchlässigkeit und vereint zudem hochelastische und rissüberbrückende Eigenschaften. —— |  |  |  |  |
| 12 | ———— Prüffähiger statischer Nachweis: für oben beschriebene Systemüberdachung. Zur Erbringung des statischen Nachweises sind der Berechnung des Standsicherheitsnachweises Werkszeugnisse nach EN 10204/2.2 über die Qualität des Stahles beizufügen. —— Fabrikat der Systemüberdachung incl. Zubehör wie in Pos. 1-12 beschrieben: |  |  |  |  |
|  | ORION Bausysteme GmbH Waldstraße 2 64584 Biebesheim Tel.-Nr.: 06258/5552-0 E-Mail: info@orion-bausysteme.de Internet: www.orion-bausysteme.de Technische Änderungen behalten wir uns vor! Beispiel: MULTIVARIA Fahrradunterstand, einseitig, 1 x Grundelement + 1 x Anbauelement gemäß Pos. 1, inklusive Doppelstockparker einseitig gemäß Pos. 9 |  |  |  |  |

Diesen Text können Sie bei uns per e-mail (info@orion-bausysteme.de)

anfordern oder von unserer Homepage www.orion-bausysteme.de herunterladen!

Seite 16	Seite 17

Ausschreibungstext	MULTIVARIA Fahrradunterstand DSP doppelseitig

| Pos. Beschreibung Stück Einheitspreis Gesamtpreis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundelement | 1 |  |  |
|  | Anzahl Anbauelemente (Feldraster 4500 mm) |  |  |  |
|  | Systemüberdachung Typ MULTIVARIA Fahrradunterstand DSP, Dachtiefe 3920 mm |  |  |  |
|  | Dachbreite resultierend aus Grundelement und Anzahl der Anbauelemente, Durchgangshöhe 2700 mm, mit einem |  |  |  |
|  | Flachdach aus Aluzink beschichtetem Stahl-Trapezblech. |  |  |  |
|  | Der Aufbau der Überdachungskonstruktion erfolgt modular im Baukastensystem durch Konfektionierung von einem |  |  |  |
|  | Grundelement mit der aus der geforderten Länge (L) der Anlage resultierenden Anzahl an Anbauelementen: Die Länge des Grundelementes beträgt ca. 4790 mm resultierend aus einem Stützenabstand von 4500 mm und einem beidseitigem, seitlichen Dachüberstand von ca. 145 mm und ist im Stützenraster des Anbauelementes von 4500 mm beliebig erweiterbar. |  |  |  |
|  | Die Gesamtdachtiefe beträgt ca. 3920 mm mit einem vorderen bzw. hinteren Dachüberstand von ca. 460 mm. Das |  |  |  |
|  | Stützenraster in Dachtiefe beträgt zweimal 1500 mm. |  |  |  |
|  | Die Dachgeometrie des Fahrradunterstandes (FUS) entspricht der eines Flachdaches mit einer umlaufenden, ca. 290 mm hohen Attika. Die Dacheindeckung besteht aus verzinktem Stahltrapezblech. Der Lastabtrag erfolgt über die |  |  |  |
|  | Dacheindeckung auf die analog zur Dachtiefe verlaufenden, tragenden Sammelrinnen. Die Sammelrinnen werden als |  |  |  |
|  | Kant- bzw. Walzprofil in der Materialgüte S235 JR ausgeführt. Die Anordnung verläuft parallel zur Dachtiefe im Feldraster vom 4500 mm. Der Anschluss des Stahl-Trapezbleches an die tragende Sammelrinne erfolgt über Schrauben mit |  |  |  |
|  | Dichtscheibe, zudem ist über die gesamte Auflagelänge ein Dichtband zwischen dem Stahl-Trapezblech und dem |  |  |  |
|  | Auflageschenkel der Sammelrinne anzuordnen, um ein Rücklaufen von Regenwasser an der Unterseite des Stahl- |  |  |  |
|  | Trapezbleches ins Innere der Überdachung zu verhindern. |  |  |  |
|  | An die tragende Sammelrinne werden Adapter zum Anschluss der umlaufenden Attika geschweisst. Die Attika wird als |  |  |  |
|  | Blechkantteil in der Materialstärke 3,0 mm ausgeführt. Die Verschraubung der Attika an die Adapter erfolgt verdeckt, oben und unten, nicht an den Sichtseiten. |  |  |  |
|  | Zur Aussteifung, Montagehilfe und zum Anschluss optionaler Stützen für eine Vertikalverkleidung werden zwischen den einzelnen Sammelrinnen in den Stützenachsen Hohlprofile nach DIN EN 10219 in der Materialgüte S235 JR angeordnet. |  |  |  |
|  | Die Stützen werden als Hohlprofil nach DIN EN 10219 in der Materialgüte S275 JR nach DIN 10025 ausgeführt und mittels Kopfplatte mit Gewinde an die tragenden Sammelrinnen geschraubt. |  |  |  |
|  | Die geregelte Entwässerung der Überdachung erfolgt über die Dachfläche in die tragenden Sammelrinnen. Von dort wird das Wasser über die an die Sammelrinnen angeschweissten Wasserstutzen in die Stützen geleitet und über Speier oberirdisch entwässert. |  |  |  |
|  | U Einspannen in bauseits herzustellende und nach Montage der |  |  |  |
|  | Stahlkonstruktion bauseits zu vergießende Köcherfundamente |  |  |  |
|  | U Aufschrauben mittels biegesteifer Fußplatten auf geeignetem Untergrund. |  |  |  |
|  | Im Zuge der Feuerverzinkung tragender Bauteile ist auf Anwendung der DAST-Richtlinie 022 zwingend zu achten. |  |  |  |
|  | Die konstruktive Bemessung aller tragenden Konstruktionselemente erfolgt nach den einschlägigen Fachnormen und den statischen Erfordernissen (DIN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1997). Bauform, Querschnitt, Bauhöhe, Anschlüsse und |  |  |  |
|  | Stabilisierung sind durch konstruktive und statische Berechnungen zu optimieren. Die gesamte Konstruktion ist ausgelegt für einen Standort innerhalb Schneezone 3 bis zu 300 m ü. d. M. ( Sk = 1,30 KN/qm ) in Kombination mit Windzone 2. |  |  |  |
|  | Die hier betreffende Überdachungskonstruktion muss entsprechend den Vorschriften EN 1090-1 und EN 1090-2 ausge- führt werden. Die Anforderungen, Bemessung, Konstruktion, Herstellung, Dauerhaftigkeit und Montage von tragenden |  |  |  |
|  | Stahlbauteilen unterliegen dieser Norm. Der Nachweis für die Einhaltung dieser Normen unterliegt dem zertifizierten |  |  |  |
|  | Herstellungsbetrieb. Die für die Stahlkonstruktion zu verwendenden Werkstoffe müssen auf Basis feuerverzinkungstaugli-cher Legierungsbestandteile hergestellt worden sein (Ausschluss der sogenannten Zink-Eisen-Reaktion). |  |  |  |
|  | Alle Verbindungen, Anschlüsse bzw. die gesamte Konstruktion ist als Schweiß-/Schraubverbindung auszuführen, sodass |  |  |  |
|  | Schweißarbeiten auf der Baustelle (Beeinträchtigung des Korrosionsschutzes) zwingend ausgeschlossen werden können und zudem die Möglichkeit besteht, einzelne Bauteile auszutauschen. |  |  |  |
|  | Leistungen: Anzubieten ist die gebrauchsfertige Lieferung und Montage der Einrichtungen gem. Leistungsverzeichnis. |  |  |  |
|  | Kleinmaterialien wie Zusatzwerkstoffe, Schrauben, Anker, Dichtungen, Dübel und dergl. sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 2 | Pulverbeschichtung: Pulverbeschichtung im RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schichtdicke ca. 80 - 120 my. |  |  |  |
|  | Farbbeschichtungsaufbau: • Entfetten |  |  |  |
|  | - Sweepen |  |  |  |
|  | - Pulverbeschichtung mit uv-stabilisiertem Polyesterpulver, eingebrannt bei ca. 185° C. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 3 | Seitenwände: aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1 inkl. vorderer Stütze. |  |  |  |
|  | Alle Scheiben mit Glashalter inklusive Durchrutschsicherung. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 4 | Bedruckung: von U Stück Seitenwand, im Keramiksiebdruckverfahren. ____ |  |  |  |
|  | Ausführung des Druckes U 1-farbig U 2-farbig U 3-farbig U 4-farbig nach RAL. Motiv nach Wahl des AG. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 5 | Optional finden Sie weitere Materialien zur Füllung der Rück- und Seitenwände auf Seite 40/41 wie z.B. Rhombusleisten aus Holz, Lochblechkassetten, Doppelstabgittermatten, Wellblechelemente oder Hartfaserplatten. |  |  |  |
|  | ——— |  |  |  |
| 6 | Infovitrinen: mit Drehflügel, Abmessung DIN A1 Hochformat, Sichtfläche 831 x 584 mm, werden mit speziell dafür geeignetem Befestigungsmaterial direkt an den Rückwandscheiben angebracht. Die Rückwandscheiben sind dazu vor der Phase der thermischen Bearbeitung koordinatengenau zu lochen. |  |  |  |
|  | Als Werkstoff für die Vitrine ist Aluminium zu verwenden, das nach RAL (Wahl des AG) mit Polyesterpulver farblich zu beschichten ist. |  |  |  |
|  | Im Wesentlichen besteht die Vitrine aus einem Korpus mit Drehflügel U DIN links oder U DIN rechts, 3 mm ESG, 2 Stück Vorreiber verschlüsse, 1 Stück Steckschlüssel. |  |  |  |

Diesen Text können Sie bei uns per e-mail (info@orion-bausysteme.de)

anfordern oder von unserer Homepage www.orion-bausysteme.de herunterladen!

Fortsetzung Ausschreibungstext	MULTIVARIA Fahrradunterstand DSP doppelseitig

| Pos. Beschreibung Stück Einheitspreis Gesamtpreis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Wannenleuchte: Schutzklasse I, IP 65, mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, gem. DIN 40011 sowie den VDE-Richtlinien, staubgeschützt und strahlwassergeschützt, die Außenwanne der Leuchte in gespritztem, glasklarem, unzerbrechlichem Polykarbonat. |  |  |  |
|  | ———— —— |  |  |  |
| 8 | Doppelstockparker: Detailliert ausformulierte Ausschreibungstexte für die Varianten 5R+ TOP, 5R COMPACT und 4R START finden Sie ab Seite 55 oder unter: www.orion-bausysteme.de/service/downloads/ausschreibungstexte/ |  |  |  |
|  | ———— —— |  |  |  |
| 9 | ———— Dachbegrünung: U Dachkonstruktion vorbereitet zur bauseitigen Dachbegrünung. Lastannahme Standort innerhalb Schnee.-und Windzone 1 und einem maximalen Gewicht der wassergesättigen, bauseitigen Dachbegrünung von 80 Kg/m2. Als Auflage auf dem Stahl-Trapezblech dient ein zusätzliches Lochblech aus Aluminium. Eine Einfassung erfolgt über eine umlaufende Blende mit einer Höhe von ca. 80 mm. Die Einfassung wird aus optischen Gründen von der Dachaußenkante eingerückt positioniert. U Dachkonstruktion wie vor, jedoch inklusive Lieferung und Aufbringen der Begrünung in Form von Sedum-Kassetten. Pflege/Bewässerung kundenseitige Leistung. —— |  |  |  |
| 10 | ———— Abriebschutz: an den Enden der Vertikalstützen der Überdachungskonstruktion durch Applikation einer reinen Polyurea-Membran. Der Abriebschutz muss folgenden Bereich der Vertikalstützen umfassen: Beginnend am Ende der unterhalb des Bodenbelags verlaufenden Vertikalstützen bis + 100 mm oberhalb des Bodenbelags. Der Abriebschutz muss monolithisch, d.h. ohne Überlappungen ausgeführt werden. Die fachgerechte Applikation des Abriebschutzes bewirkt eine hohe mechanische Widerstandsfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Schlagfestigkeit, Wasserdichtigkeit bei gleichzeitiger Dampfdurchlässigkeit und vereint zudem hochelastische und rissüberbrückende Eigenschaften. —— |  |  |  |
| 11 | ———— Prüffähiger statischer Nachweis: für oben beschriebene Systemüberdachung. Zur Erbringung des statischen Nachweises sind der Berechnung des Standsicherheitsnachweises Werkszeugnisse nach EN 10204/2.2 über die Qualität des Stahles beizufügen. —— Fabrikat der Systemüberdachung incl. Zubehör wie in Pos. 1-11 beschrieben: |  |  |  |
|  | ORION Bausysteme GmbH Waldstraße 2 64584 Biebesheim Tel.-Nr.: 06258/5552-0 E-Mail: info@orion-bausysteme.de Internet: www.orion-bausysteme.de Technische Änderungen behalten wir uns vor! Beispiel: MULTIVARIA Fahrradunterstand, doppelseitig, 1 x Grundelement + 1 x Anbauelement gemäß Pos. 1 inklusive Doppelstockparker doppelseitig gemäß Pos. 8 |  |  |  |

Diesen Text können Sie bei uns per e-mail (info@orion-bausysteme.de)

anfordern oder von unserer Homepage www.orion-bausysteme.de herunterladen!

Seite 18	Seite 19